| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 297 /CTSĐ-QLN | Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014. |
| V/v: Nhập và sử dụng số liệu trên website qlnsongday.vn. |  |

Kính gửi:

- Các phòng: TCHC-TH, Tài vụ, KHKT, QLN&CT, Cơ Điện Công ty;

- Các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi: Đan Hoài, La Khê, Chương Mỹ và Mỹ Đức.

Ngày 14/7/2014, Tổng Giám đốc Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy đã ký văn bản số 272/TB-CTSĐ về việc Thông báo tập huấn việc nhập các số liệu báo cáo tình hình phục vụ sản xuất hàng ngày lên website qlnsongday.vn trên mạng internet gửi đến tất cả các đơn vị trong Công ty. Trong thông báo nêu rõ: Thời gian tập huấn là một buổi sáng ngày 17/7/2014, sau buổi tập huấn các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực thuộc nhập thử nghiệm các số liệu lên website kể từ ngày 18/7/2014 đến ngày 27/7/2014, sau đó gửi ý kiến tham gia, đóng góp về phòng QLN&CT để phản ánh những bất cập (nếu có), phòng QLN&CT khắc phục sửa chữa những bất cập xong trước ngày 30/7/2014.

Đến nay, nội dung và giao diện của website đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu chủ yếu của việc theo dõi tình hình phục vụ sản xuất hàng ngày trên địa bàn các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực tiếp phục vụ.

Để từng bước áp dụng “Công nghệ thông tin” vào việc điều hành phục vụ sản xuất của Công ty, Tổng Giám đốc Công ty ĐTPT thuỷ lợi Sông Đáy chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1 Trong điều kiện thời tiết, công việc bình thường cần nhập các số liệu lên website qlnsongday.vn trên mạng internet như sau:

a) Về mực nước:

- Các vị trí theo dõi: Như trong website đã nêu;

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 01 lần từ 07 giờ đến 7 giờ 15 phút;

b) Về lượng mưa:

- Các vị trí theo dõi: Như trong website đã nêu;

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 02 lần; lần 01 từ 07 giờ đến 7 giờ 15 phút và lần 02 từ 19 giờ đến 19 giờ 15 phút ;

c) Về trạm bơm vận hành để bơm nước tưới hoặc tiêu:

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 02 lần, cụ thể:

+ Lần 01: Từ 07 giờ đến 7 giờ 15 phút đối với các trạm bơm vận hành từ 15 giờ ngày hôm trước đến 07 giờ sáng ngày hôm sau;

+ Lần 02: Từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút đối với các trạm bơm vận hành từ 07 giờ sáng đến 15 giờ cùng ngày;

d) Diện tích cần tưới:

- Quy định: Khi trạm bơm vận hành để bơm tưới là phải có diện tích cần tưới, trong đó có cột nêu rõ diện tích hạn (nếu có) của từng địa phương.

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 01 lần từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút;

đ) Diện tích cần tiêu:

- Quy định: Khi trạm bơm vận hành để bơm tiêu là phải có diện tích cần tiêu, trong đó có cột nêu rõ diện tích úng, ngập (đầy nước, ngập nhẹ, ngập sâu, ngập nặng và ngập trắng – nếu có) của từng địa phương.

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 01 lần từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút;

e) Tiến độ sản xuất:

- Thời gian nhập số liệu: Một ngày 01 lần từ 15 giờ đến 15 giờ 15 phút;

1.2 Trong điều kiện thời tiết, công việc bất thường (Hạn hán, úng ngập …):

a) Về mực nước:

- Các vị trí theo dõi: Như trong website đã nêu và vị trí khác (nếu cần);

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

b) Về lượng mưa:

- Các vị trí theo dõi: Như trong website đã nêu và vị trí khác (nếu cần);

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

c) Về trạm bơm vận hành để bơm nước tưới hoặc tiêu:

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

d) Diện tích cần tưới:

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

Đ) Diện tích cần tiêu:

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

e) Tiến độ sản xuất:

- Thời gian: Theo thời gian yêu cầu và báo cáo qua số điện thoại 0433.553 306.

g) Sự cố công trình:

- Nội dung: Sự cố công trình do Công ty quản lý, khai thác hoặc các sự cố khác ảnh hưởng đến công trình Công ty đang quản lý, khai thác như: Đường giao thông, cầu, cống, các dự án liên quan, sự cố mất điện …

- Thời gian: Ngay sau khi xảy ra sự cố công trình cần điện thoại về số máy 0433.553 306 để thống nhất nội dung và thủ tục báo cáo cấp trên theo quy định.

1.3 Quy định về việc lưu trữ các số liệu theo dõi tình hình phục vụ sản xuất hàng ngày:

- Các số liệu trước khi nhập lên website qlnsongday.vn trên mạng internet phải được tổng hợp vào sổ của phòng kỹ thuật các Xí nghiệp ĐTPT thuỷ lợi;

- Các số liệu chính thức trên website thì tối thiểu cách 2 ngày phải lưu trữ vào ổ cứng của máy vi tính một lần để làm cơ sở theo dõi;

2. Yêu cầu các phòng chức năng của Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra việc chấm công ca 3:

Căn cứ vào số liệu vận hành các trạm bơm trên website, kết hợp với sổ vận hành trạm bơm, sổ nhật ký tưới mặt ruộng, các phòng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấm công ca 3.

b) Kiểm tra định mức tưới, tiêu:

Căn cứ định mức về lượng nước bơm tưới, bơm tiêu và định mức tiêu thụ điện năng quy định, các phòng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra việc vận hành của các trạm bơm để bơm nước tưới (hoặc tiêu) có phù hợp hay không (?).

c) Kiểm tra sự cố công trình:

Căn cứ vào sự cố công trình mà các Xí nghiệp báo cáo, các phòng chức năng có liên quan kiểm tra nguyên nhân, hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Lãnh đạo Công ty kịp thời.

d) Một số nội dung liên quan khác:

- Theo dõi về hệ thống công trình thuỷ lợi của Công ty quản lý để điều chỉnh;

- Theo dõi về hiện trạng công trình thuỷ lợi;

- Theo dõi về công tác duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu;

- Theo dõi về tình hình vi phạm công trình thuỷ lợi;

- Theo dõi các nội dung liên quan khác.

Yêu cầu các đơn vị trong Công ty nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Công ty (qua phòng QLN&CT) để thống nhất điều chỉnh, nhằm đảm bảo việc theo dõi tình hình phục vụ sản xuất trên địa bàn Công ty được thường xuyên, liên tục./.

| Nơi nhận: | TỔNG GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Lãnh đạo Công ty; - Như đề gửi; - Lưu: VT, QLN. | Đã ký Doãn Văn Kính |